## VzorObjekt (hidden)
Stavba : | 0 | 0
Objekt : |  |  | JKSO : | 800.122
Rekapitulace stavebního objektu
Zákl. údaje | 0
0
Třídník stavebních objektů:

## VzorPolozky (hidden)
Položkový rozpočet
S:
O:
R:
P.č. | Číslo položky | Název položky | MJ | množství | cena / MJ | celkem

## Rekapitulace
Stavba : | 0 | Rekonstrukce vytápění MŠ, Lázeňská 412 - 1. etapa
Objekt : | D.1.1 | Architektonicko - stavební řešení | JKSO : | 800.122
Rekapitulace stavebního objektu
Zákl. údaje | D.1.1
Architektonicko - stavební řešení
Třídník stavebních objektů:
Rozsah:
Rekapitulace soupisů náležejících k objektu
Soupis |  |  |  | Cena (Kč)
01 | Architektonicko-stavební řešení |  |  | 0 | 0 | 0
02 | Vedlejší a ostatní náklady |  |  | 0 | 0 | 0
| Celkem Kč bez DPH (21%) |  |  | 0

## Polozky rozpoctu
Položkový soupis prací a dodávek
S: | 0011 | Rekonstrukce vytápění MŠ, Lázeňská 412 - 1. etapa
O: | D.1.1 | Architektonicko-stavební řešení
R: | 00 | Projektová dokumentace pro provádění stavby a výběr dodavatele
P.č. | Číslo položky | Název položky | MJ | množství | cena / MJ | celkem | hmotnost / MJ | hmotnost celk.(t) | dem. hmotnost / MJ | dem. hmotnost celk.(t) | Cen. soustava
| Ceník, kapitola | Poznámka uchazeče
Díl: | 3 | Svislé a kompletní konstrukce |  |  | 0 |  |  | 11.5975 |  | 0
1 | 310238211RT1 | Zazdívka otvorů o ploše do 4 m2 ve zdivu nadzákladovém cihlami pálenými pro jakoukoliv maltu MVC z pomocného pracovního lešení o výšce podlahy do 1900 mm | m3 | 1.7597 | 0 | 0 | 1.9522 | 3.4355 | 0 | 0 | RTS |  |  | 21
|  | kotelna - dveře : 1,2*2,2*0,3 |  | 0.792
|  | kotelna - větrací otvor - podlaha : 0,7*1,0*0,3 * 2 |  | 0.42
|  | kotelna - větrací otvor - strop : 0,35*0,25*0,3 |  | 0.024
|  | kotelna - otvor ventilátor : 0,25*0,25*0,3 |  | 0.01875
|  | kotelna - otvory - kotle : 0,5*0,6*0,25 * 2 |  | 0.15
|  | kotelna - otvory - komínová dvířka : 0,5*0,5*0,25 * 2 |  | 0.125
|  | MŠ - otvory - parapetní jednotky : 0,6*0,25*0,3 * 4 |  | 0.18
|  | Doplnění rýh - ZTI : 0,25*0,1*2 |  | 0.05
2 | 310271425R00 | Zazdívka otvorů o ploše do 0,25 m2 ve zdivu nadzákladovém cihlami na maltu MVC (suchá maltová směs) z pomocného pracovního lešení o výšce podlahy do 1900 mm | ks | 34 | 0 | 0 | 0.105 | 3.57 | 0 | 0 | RTS |  |  | 21
|  | prostupy ZTI : 0,25*0,15 - 18 + 0,6*0,15 - 4 |  | 22
|  | prostupy ZTI : 0,25*0,15 - 10 + 0,6*0,15 - 1 |  | 11
|  | prostupy ZTI : 0,25*0,15 - 1 |  | 1
3 | 340235212R00 | Zazdívka otvorů o ploše do 0,0225 m2 ve zdivu nadzákladovém cihlami na maltu MVC (suchá maltová směs) z pomocného pracovního lešení o výšce podlahy do 1900 mm | ks | 164 | 0 | 0 | 0.028 | 4.592 | 0 | 0 | RTS |  |  | 21
|  | prostupy EL : 0,1*0,1 - 4 |  | 4
|  | prostupy ZTI : 0,15*0,15 - 4 |  | 4
|  | prostupy ZTI : 0,15*0,15 - 1 |  | 1
|  | ZTI - niky - konzoly těles : 155 |  | 155
Díl: | 4 | Vodorovné konstrukce |  |  | 0 |  |  | 0.5592 |  | 0
4 | 411387531R00 | Zabetonování otvorů do plochy 0,25 m2 ve stropech včetně bednění, odbednění a výztuže | ks | 11 | 0 | 0 | 0.0502 | 0.5522 | 0 | 0 | RTS |  |  | 21
|  | prostupy ZTI - 100/200 : 11 |  | 11
5 | 42972809R | Mřížka větrací čtyřhranná vel. 250/250 mm | ks | 1 | 0 | 0 | 0.002 | 0.002 | 0 | 0 | RTS |  |  | 21
|  | kotelna : 1 |  | 1
6 | 42972816R | Mřížka větrací čtyřhranná vel. 400/200 mm | ks | 1 | 0 | 0 | 0.003 | 0.003 | 0 | 0 | RTS |  |  | 21
|  | kotelna : 1 |  | 1
7 | 429 - PC - 01 | Montáž - osazení větracích mřížek | kompl | 2 | 0 | 0 | 0.001 | 0.002 | 0 | 0 | Vlastní |  |  | 21
Díl: | 61 | Upravy povrchů vnitřní |  |  | 0 |  |  | 2.4493 |  | 0
8 | 612421321R00 | Oprava vnitřních vápenných svislých omítek včetně ukončujících rohových hliníkových lišt a hran v množství opravované plochy do 30 % ploch hrubých omítek a celoplošné štukové omítky s použitím suché maltové směsi | m2 | 141.36 | 0 | 0 | 0.01561 | 2.2066 | 0 | 0 | RTS |  |  | 21
|  | Včetně pomocného pracovního lešení o výšce podlahy do 1900 mm a pro zatížení do 1,5 kPa. | [14 empty] | Včetně pomocného pracovního lešení o výšce podlahy do 1900 mm a pro zatížení do 1,5 kPa.
|  | kotelna - stěny : (5,7+5,7+1,0)*2 * 5,7 |  | 141.36
9 | 612100033RA0 | Oprava vnitřních omítek stěn vápennocementová štuková | m2 | 3.4875 | 0 | 0 | 0.026 | 0.090675 | 0 | 0 | RTS |  |  | 21
|  | Včetně pomocného pracovního lešení o výšce podlahy do 1900 mm a pro zatížení do 1,5 kPa. | [14 empty] | Včetně pomocného pracovního lešení o výšce podlahy do 1900 mm a pro zatížení do 1,5 kPa.
|  | ZTI - konzoly těles : 0,15*0,15*155 |  | 3.4875
10 | 612403385R00 | Hrubá výplň rýh ve stěnách do 10x5 cm maltou ze suchých maltových směsí | m | 12 | 0 | 0 | 0.0085 | 0.102 | 0 | 0 | RTS |  |  | 21
|  | Doplnění rýh - EL : 12 |  | 12
11 | 612403387R00 | Hrubá výplň rýh ve stěnách do 15x10 cm maltou ze suchých maltových směsí | m | 4 | 0 | 0 | 0.0125 | 0.05 | 0 | 0 | RTS |  |  | 21
|  | Doplnění rýh - EL : 4 |  | 4
Díl: | 62 | Upravy povrchů vnější |  |  | 0 |  |  | 0.3948 |  | 0
12 | 622460010RAB | Omítka stěn vnější břízolitová - stupeň složitosti 3 | m2 | 7 | 0 | 0 | 0.004 | 0.028 | 0 | 0 | RTS |  |  | 21
|  | Včetně pracovního lešení o výšce podlahy do 2500 mm a pro zatížení do 1,5 kPa. | [14 empty] | Včetně pracovního lešení o výšce podlahy do 2500 mm a pro zatížení do 1,5 kPa.
|  | kotelna - fasáda : 2,3*2,0 |  | 4.6
|  | kotelna - fasáda - otvory : 2,4 |  | 2.4
13 | 781770010RAA | D+M - obklad vnější stěny keramický 25 x 6,5 cm do malty vč. cihelného obkladu - doplnění obkladu | m2 | 2.4 | 0 | 0 | 0.007 | 0.0168 | 0 | 0 | RTS |  |  | 21
|  | Včetně pracovního lešení o výšce podlahy do 1900 mm. | [14 empty] | Včetně pracovního lešení o výšce podlahy do 1900 mm.
|  | vnější fasáda - sokl+otvory : 1,6*1,5 |  | 2.4
14 | 622412323R00 | Nátěr stěn vnějších fasádních, složitost 3-4, silikonový - barva podle fasády | m2 | 50 | 0 | 0 | 0.007 | 0.35 | 0 | 0 | RTS |  |  | 21
|  | Včetně pracovního lešení o výšce podlahy do 3200 mm a pro zatížení do 1,5 kPa. | [14 empty] | Včetně pracovního lešení o výšce podlahy do 3200 mm a pro zatížení do 1,5 kPa.
|  | vnější fasáda - východ : 12,5*4,0 |  | 50
Díl: | 63 | Podlahy a podlahové konstrukce |  |  | 0 |  |  | 1.7805 |  | 0
15 | 631312621R00 | Cementový potěr z betonu prostého z betonu C 20/25 do tl. 5 cm, hlazeného dřevěným hladítkem - lokální doplnění cementového potěru | m3 | 0.6192 | 0 | 0 | 2.525 | 1.5635 | 0 | 0 | RTS |  |  | 21
|  | Včetně vytvoření dilatačních spár, bez zaplnění. | [14 empty] | Včetně vytvoření dilatačních spár, bez zaplnění.
|  | kotelna - v místě soklu : 3,2*4,2*0,03 |  | 0.4032
|  | kotelna - vpusť : 0,5*0,5*0,20 |  | 0.05
|  | ZTI - rýha : 0,15*0,2* 5 |  | 0.15
|  | ZTI - otvory v podlaze - potrubí : 0,1*0,1*0,08 * 20 |  | 0.016
16 | 632411104RT1 | Stěrka ze suchých směsí samonivelační, vyrovnávací, s rozprostřením a uhlazením, do tloušťky 4 mm, ruční zpracování včetně přebroušení | m2 | 31 | 0 | 0 | 0.007 | 0.217 | 0 | 0 | RTS |  |  | 21
|  | kotelna : 5,8*5,8 - 1,1*2,4 |  | 31
Díl: | 91 | Ostatní konstrukce |  |  | 0 |  |  | 0.314 |  | 0
17 | 910 - PC - 01 | Hodinová zučtovací sazba - stavební práce | hod | 32 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Vlastní |  |  | 21
|  | - HZS - nepředvídatelné stavební práce : 8*2*2 |  | 32
18 | 910 - PC - 02 | Doplnění podlahové nášlapné vrstvy po provedení přívodu - potrubí k tělesům | kus | 20 | 0 | 0 | 0.001 | 0.02 | 0 | 0 | Vlastní |  |  | 21
19 | 910 - PC - 03 | Demontáž a opětovná montáž dřevěných krytů topných těles | m | 58 | 0 | 0 | 0.005 | 0.29 | 0 | 0 | Vlastní |  |  | 21
|  | 1.NP : 12,5 + 6,0 + 8,5 + 3,0 |  | 30
|  | 2.NP : 13,5 + 6,0 + 8,5 |  | 28
20 | 910 - PC - 04 | Doplnění hliníkových větracích mřížek do zákrytů | kus | 4 | 0 | 0 | 0.001 | 0.004 | 0 | 0 | Vlastní |  |  | 21
|  | 1.NP - umývárna : 2 |  | 2
|  | 2.NP - WC děti : 2 |  | 2
Díl: | 94 | Lešení a stavební výtahy |  |  | 0 |  |  | 0.03872 |  | 0
21 | 941955003R00 | Lešení lehké pracovní pomocné, o výšce lešeňové podlahy do 2,5 m | m2 | 32 | 0 | 0 | 0.00121 | 0.03872 | 0 | 0 | RTS |  |  | 21
|  | kotelna : 32 |  | 32
Díl: | 95 | Dokončovací konstrukce na pozemních stavbách |  |  | 0 |  |  | 0.008536 |  | 0
22 | 952901111R00 | Vyčištění budov a ostatních objektů světlá výška podlaží do 4 m | m2 | 213.4 | 0 | 0 | 4e-05 | 0.008536 | 0 | 0 | RTS |  |  | 21
|  | 1.NP : 34 + 202*0,3 + 198*0,3 |  | 154
|  | 2.NP : 198*0,3 |  | 59.4
Díl: | 96 | Bourání konstrukcí |  |  | 0 |  |  | 0 |  | 5.2213
23 | 965200014RA0 | Bourání betonových mazanin s potěrem vyztužených svařovanou sítí | m3 | 2.066 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.45 | 5.0617 | RTS |  |  | 21
|  | kotelna - sokl : 3,2*4,2*0,15 |  | 2.016
|  | kotelna - vpusť : 0,5*0,5*0,20 |  | 0.05
24 | 968061125R00 | Vyvěšení nebo zavěšení dřevěných nebo plastových křídel dveří, plochy do 2 m2 | kus | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | RTS |  |  | 21
|  | kotelna : 1 |  | 1
25 | 968072455R00 | Vybourání kovových dveřních zárubní, plochy do 2 m2 | m2 | 2.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.076 | 0.1596 | RTS |  |  | 21
|  | Včetně pomocného lešení o výšce podlahy do 1900 mm a pro zatížení do 1,5 kPa (150 kg/m2). | [14 empty] | Včetně pomocného lešení o výšce podlahy do 1900 mm a pro zatížení do 1,5 kPa (150 kg/m2).
|  | 1,1*2,0*1 |  | 2.1
Díl: | 97 | Prorážení otvorů |  |  | 0 |  |  | 0.00245 |  | 8.8654
26 | 971033331R00 | Vybourání otvorů ve zdivu cihelném, plochy do 0,09 m2, tloušťky do 150 mm | kus | 22 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.025 | 0.55 | RTS |  |  | 21
|  | Včetně pomocného lešení o výšce podlahy do 1900 mm a pro zatížení do 1,5 kPa (150 kg/m2). | [14 empty] | Včetně pomocného lešení o výšce podlahy do 1900 mm a pro zatížení do 1,5 kPa (150 kg/m2).
|  | prostupy ZTI - 250/150 : 18 |  | 18
|  | prostupy ZTI - 600/150 : 4 |  | 4
27 | 971033341R00 | Vybourání otvorů ve zdivu cihelném, plochy do 0,09 m2, tloušťky do 300 mm | kus | 19 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.056 | 1.064 | RTS |  |  | 21
|  | Včetně pomocného lešení o výšce podlahy do 1900 mm a pro zatížení do 1,5 kPa (150 kg/m2). | [14 empty] | Včetně pomocného lešení o výšce podlahy do 1900 mm a pro zatížení do 1,5 kPa (150 kg/m2).
|  | prostupy ZTI - 250/150 : 10 |  | 10
|  | prostupy ZTI - 600/150 : 1 |  | 1
|  | prostupy ZTI - 150/150 : 4 |  | 4
|  | prostupy EL - 100/100 : 4 |  | 4
28 | 971033351R00 | Vybourání otvorů ve zdivu cihelném, plochy do 0,09 m2, tloušťky do 450 mm | kus | 15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.084 | 1.26 | RTS |  |  | 21
|  | Včetně pomocného lešení o výšce podlahy do 1900 mm a pro zatížení do 1,5 kPa (150 kg/m2). | [14 empty] | Včetně pomocného lešení o výšce podlahy do 1900 mm a pro zatížení do 1,5 kPa (150 kg/m2).
|  | prostupy ZTI - 250/150 : 1 |  | 1
|  | prostupy ZTI - 150/150 : 1 |  | 1
29 | 973031512R00 | Vysekání kapes pro upevňovací prvky - konzoly těles ve zdi cihlené tloušťky do 100 mm | kus | 155 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.006 | 0.93 | RTS |  |  | 21
|  | Včetně pomocného lešení o výšce podlahy do 1900 mm a pro zatížení do 1,5 kPa (150 kg/m2). | [14 empty] | Včetně pomocného lešení o výšce podlahy do 1900 mm a pro zatížení do 1,5 kPa (150 kg/m2).
|  | ZTI - konzoly těles : 155 |  | 155
30 | 972012211R00 | Vybourání otvorů ve stropech železobetonových do plochy do 0,09 m2, tloušťky nad 120 mm | kus | 11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.032 | 0.352 | RTS |  |  | 21
|  | prostupy ZTI - 100/200 : 11 |  | 11
31 | 972054111R00 | Vybourání otvorů v železobetonové podlaze do plochy do 0,0225 m2, tloušťky do 80 mm | kus | 20 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0025 | 0.05 | RTS |  |  | 21
|  | ZTI - potrubí : 20 |  | 20
32 | 974100020R00 | Vysekání rýh ve zdivu z cihel plných 100x100 mm | m | 12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.018 | 0.216 | RTS |  |  | 21
|  | Včetně pomocného lešení o výšce podlahy do 1900 mm a pro zatížení do 1,5 kPa (150 kg/m2). | [14 empty] | Včetně pomocného lešení o výšce podlahy do 1900 mm a pro zatížení do 1,5 kPa (150 kg/m2).
|  | EL - 100/50 : 12 |  | 12
33 | 974100030R00 | Vysekání rýh ve zdivu z cihel plných 150x150 mm | m | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.045 | 0.18 | RTS |  |  | 21
|  | Včetně pomocného lešení o výšce podlahy do 1900 mm a pro zatížení do 1,5 kPa (150 kg/m2). | [14 empty] | Včetně pomocného lešení o výšce podlahy do 1900 mm a pro zatížení do 1,5 kPa (150 kg/m2).
|  | EL - 150/100 : 4 |  | 4
34 | 974100040R00 | Vysekání rýh ve zdivu z cihel plných 150x300 mm | m | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.084 | 0.168 | RTS |  |  | 21
|  | Včetně pomocného lešení o výšce podlahy do 1900 mm a pro zatížení do 1,5 kPa (150 kg/m2). | [14 empty] | Včetně pomocného lešení o výšce podlahy do 1900 mm a pro zatížení do 1,5 kPa (150 kg/m2).
|  | ZTI - 250/100 : 2 |  | 2
35 | 974042544R00 | Vysekání rýh v podlaze betonové 150x200 mm | m | 5 | 0 | 0 | 0.00049 | 0.00245 | 0.084 | 0.42 | RTS |  |  | 21
|  | ZTI - 150/200 : 5 |  | 5
36 | 978013191R00 | Otlučení omítek vnitřních stěn a stropů v rozsahu do 30 % ploch | m2 | 141.36 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.026 | 3.6754 | RTS |  |  | 21
|  | kotelna - stěny : (5,7+5,7+1,0)*2 * 5,7 |  | 141.36
Díl: | 99 | Staveništní přesun hmot |  |  | 0 |  |  | 0 |  | 0
37 | 999281108R00 | Přesun hmot pro opravy a údržbu dosavadních objektů včetně vnejších plášťů do výšky 12 m | t | 17.13 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | RTS |  |  | 21
Díl: | 728 | Vzduchotechnika |  |  | 0 |  |  | 0.002 |  | 0.012
38 | 728614863R00 | Demontáž ventilátoru axiálního nástěnného do průměru 500 mm včetně lešení, přesunu hmot, odvozu a likvidace odpadu | kus | 1 | 0 | 0 | 0.002 | 0.002 | 0.012 | 0.012 | RTS |  |  | 21
|  | kotelna : 1 |  | 1
Díl: | 764 | Konstrukce klempířské |  |  | 0 |  |  | 0.01375 |  | 0
39 | 764430010RAD | Oplechování zdí - komínová hlava z pozinkovaného plechu - r.š. 500 mm včetně úpravy kolem odtahů | m | 5.5 | 0 | 0 | 0.0025 | 0.01375 | 0 | 0 | RTS |  |  | 21
|  | střecha - komínové hlavy : 5,5 |  | 5.5
40 | 998764102R00 | Přesun hmot pro klempířské konstrukce, svisle do výšky 12 m | t | 0.01 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | RTS |  |  | 21
Díl: | 783 | Nátěry |  |  | 0 |  |  | 0.03995 |  | 0
41 | 783120014R00 | Nátěr OK syntetický základní a dvojnásobný krycí včetně přesunu hmot | m2 | 44.1 | 0 | 0 | 0.0005 | 0.02205 | 0 | 0 | RTS |  |  | 21
|  | kotelna : OK, schody, zábradlí |  | 44.1
42 | 777645110R00 | Nátěry polyuretanové podlah 1x včetně přesunu hmot | m2 | 35.8 | 0 | 0 | 0.0005 | 0.0179 | 0 | 0 | RTS |  |  | 21
|  | kotelna : 31,2 + sokl 4,6 |  | 35.8
Díl: | 784 | Malby |  |  | 0 |  |  | 0.32925 |  | 0
43 | 784191201R00 | Příprava povrchu - penetrace (napouštění) podkladu - disperzní, jednonásobná vč. přesunu hmot | m2 | 1361.99 | 0 | 0 | 7e-05 | 0.095339 | 0 | 0 | RTS |  |  | 21
|  | Kotelna - stěny : (5,8 + 5,8 +1,0)* 2 * 5,8 |  | 146.16
|  | Kotelna - strop : 5,8*5,8 - 1,0*2,4 |  | 31.24
|  | 1.NP - stěny - obvod : (11,8+17,0)*2 * 3,0 + (2,65+7,1)*2 *3,25 |  | 236.175
|  | 1.NP - strop : 11,8*17,0 + 7,1*2,65 |  | 219.415
|  | 1.NP - MŠ- stěny - obvod : (16,5+11,8)*2 * 3,0 |  | 169.8
|  | 1.NP - MŠ - strop : 16,5*11,8 |  | 194.7
|  | 2.NP - MŠ- stěny - obvod : (16,5+11,8)*2 * 3,0 |  | 169.8
|  | 2.NP - MŠ - strop : 16,5*11,8 |  | 194.7
44 | 784195212R00 | Malby z malířských směsí se začištěním otěruvzdorné, bělost 82 %, dvojnásobné - barva bílá včetně přesunu hmot | m2 | 1361.99 | 0 | 0 | 0.00015 | 0.2043 | 0 | 0 | RTS |  |  | 21
|  | Kotelna - stěny : (5,8 + 5,8 +1,0)* 2 * 5,8 |  | 146.16
|  | Kotelna - strop : 5,8*5,8 - 1,0*2,4 |  | 31.24
|  | 1.NP - stěny - obvod : (11,8+17,0)*2 * 3,0 + (2,65+7,1)*2 *3,25 |  | 236.175
|  | 1.NP - strop : 11,8*17,0 + 7,1*2,65 |  | 219.415
|  | 1.NP - MŠ- stěny - obvod : (16,5+11,8)*2 * 3,0 |  | 169.8
|  | 1.NP - MŠ - strop : 16,5*11,8 |  | 194.7
|  | 2.NP - MŠ- stěny - obvod : (16,5+11,8)*2 * 3,0 |  | 169.8
|  | 2.NP - MŠ - strop : 16,5*11,8 |  | 194.7
45 | 784498911R00 | Vyhlazení stěn sádrovou stěrkou, přebroušení 1x, včetně pracovního lešení a přesunu hmot, pracovní výška do 3,9 m - oprava původních omítek | m2 | 118.459 | 0 | 0 | 0.00025 | 0.029615 | 0 | 0 | RTS |  |  | 21
Stěny :
|  | 1.NP - stěny - obvod : (11,8+17,0)*2 * 3,0 + (2,65+7,1)*2 *3,25 |  | 236.175
|  | 1.NP - strop : 11,8*17,0 + 7,1*2,65 |  | 219.415
|  | 1.NP - MŠ- stěny - obvod : (16,5+11,8)*2 * 3,0 |  | 169.8
|  | 1.NP - MŠ - strop : 16,5*11,8 |  | 194.7
|  | 2.NP - MŠ- stěny - obvod : (16,5+11,8)*2 * 3,0 |  | 169.8
|  | 2.NP - MŠ - strop : 16,5*11,8 |  | 194.7
|  | Mezisoučet : 1184,59 * 0,1 |  | 118.459
Díl: | D96 | Přesuny suti a vybouraných hmot |  |  | 0 |  |  | 0 |  | 0
46 | 979990107R00 | Poplatek za skládku stavební suti - směs betonu, cihel, dřeva | t | 14.09 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | RTS |  |  | 21
47 | 979082111R00 | Vnitrostaveništní doprava suti a vybouraných hmot do 10 m | t | 14.09 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | RTS |  |  | 21
|  | Včetně případného složení na staveništní deponii. | [14 empty] | Včetně případného složení na staveništní deponii.
48 | 979082121R00 | Příplatek k vnitrostaveništní dopravě suti za dalších 5 m | t | 28.18 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | RTS |  |  | 21
49 | 979081111R00 | Odvoz suti a vybouraných hmot na skládku do 1 km | t | 14.09 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | RTS |  |  | 21
|  | Včetně naložení na dopravní prostředek a složení na skládku, bez poplatku za skládku. | [14 empty] | Včetně naložení na dopravní prostředek a složení na skládku, bez poplatku za skládku.
50 | 979081121R00 | Odvoz suti a vybouraných hmot na skládku - příplatek za každý další 1 km | t | 126.81 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | RTS |  |  | 21
[12 empty] | 0 | 0 |  | 15 | 21
| Celkem za objekt |  |  |  |  | 0 | [8 empty] | 0 | 0

## Polozky VRN
Položkový soupis prací a dodávek
S: | 0011 | Rekonstrukce vytápění MŠ, Lázeňská 412 - 1. etapa
O: | D.1.2 | Vedlejší a ostatní náklady
R:
P.č. | Číslo položky | Název položky | MJ | množství | cena / MJ | celkem | hmotnost / MJ | hmotnost celk.(t) | dem. hmotnost / MJ | dem. hmotnost celk.(t) | Cen. soustava
| Ceník, kapitola | Poznámka uchazeče
Díl: | VN | Vedlejší náklady |  |  | 0 |  |  | 0 |  | 0
1 | 005121010R | Vybudování zařízení staveniště | Soubor | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | RTS |  |  | 21
|  | Náklady spojené s případným zřízením přípojek energií k objektům zařízení staveniště, vybudování případných měřících odběrných míst a zřízení, případná příprava staveniště - protiprachové dělící zástěny. | [14 empty] | Náklady spojené s případným zřízením přípojek energií k objektům zařízení staveniště, vybudování případných měřících odběrných míst a zřízení, případná příprava staveniště - protiprachové dělící zástěny.
005121 Zařízení staveniště
2 | 005121020R | Provoz zařízení staveniště | Soubor | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | RTS |  |  | 21
|  | Náklady na vybavení objektů zařízení staveniště, ostraha staveniště, náklady na energie spotřebované dodavatelem v rámci provozu zařízení staveniště, náklady na potřebný úklid v prostorách zařízení staveniště, náklady na nutnou údržbu a opravy na objektech zařízení staveniště a na přípojkách energií. | [14 empty] | Náklady na vybavení objektů zařízení staveniště, ostraha staveniště, náklady na energie spotřebované dodavatelem v rámci provozu zařízení staveniště, náklady na potřebný úklid v prostorách zařízení staveniště, náklady na nutnou údržbu a opravy na objektech zařízení staveniště a na přípojkách energií.
005121 Zařízení staveniště
3 | 005121030R | Odstranění zařízení staveniště | Soubor | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | RTS |  |  | 21
|  | Odstranění objektů zařízení staveniště včetně přípojek energií a jejich odvoz. Položka zahrnuje i náklady na úpravu povrchů po zrušení staveniště a kompletní úklid ploch, na kterých bylo staveniště provozováno. | [14 empty] | Odstranění objektů zařízení staveniště včetně přípojek energií a jejich odvoz. Položka zahrnuje i náklady na úpravu povrchů po zrušení staveniště a kompletní úklid ploch, na kterých bylo staveniště provozováno.
Díl: | ON | Ostatní náklady |  |  | 0 |  |  | 0 |  | 0
00521 Staveniště
Náklady spojené s provozem staveniště, které vzniknou dodavateli podle podmínek smlouvy.
4 | 005211010R | Předání a převzetí staveniště | Soubor | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | RTS |  |  | 21
|  | Náklady spojené s účastí zhotovitele na předání a převzetí staveniště. | [14 empty] | Náklady spojené s účastí zhotovitele na předání a převzetí staveniště.
00521 Staveniště
Náklady spojené s provozem staveniště, které vzniknou dodavateli podle podmínek smlouvy.
5 | 005211080R | Bezpečnostní a hygienická opatření na staveništi | Soubor | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | RTS |  |  | 21
|  | Náklady na ochranu staveniště před vstupem nepovolaných osob, včetně příslušného značení, náklady na osvětlení staveniště, náklady na vypracování potřebné dokumentace pro provoz staveniště z hlediska požární ochrany (požární řád a poplachová směrnice) a z hlediska provozu staveniště (provozně dopravní řád). | [14 empty] | Náklady na ochranu staveniště před vstupem nepovolaných osob, včetně příslušného značení, náklady na osvětlení staveniště, náklady na vypracování potřebné dokumentace pro provoz staveniště z hlediska požární ochrany (požární řád a poplachová směrnice) a z hlediska provozu staveniště (provozně dopravní řád).
005124 Inženýrská činnost
6 | 005124010R | Koordinační činnost a výrobní - dílenská dokumentace | Soubor | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | RTS |  |  | 21
|  | Koordinace stavebních a technologických dodávek stavby na základě výrobní - dílenské dokumentace. | [14 empty] | Koordinace stavebních a technologických dodávek stavby na základě výrobní - dílenské dokumentace.
|  | Odsouhlasení výrobní - dílenské dokumentace. | [14 empty] | Odsouhlasení výrobní - dílenské dokumentace.
Náklady zhotovitele, které vzniknou v souvislosti s povinnostmi zhotovitele při předání a převzetí díla.
7 | 005241010R | Dokumentace skutečného provedení stavby | Soubor | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | RTS |  |  | 21
|  | Náklady na vyhotovení dokumentace skutečného provedení stavby a její předání objednateli v požadované formě a požadovaném počtu. | [14 empty] | Náklady na vyhotovení dokumentace skutečného provedení stavby a její předání objednateli v požadované formě a požadovaném počtu.
0
[12 empty] | 0 | 0 |  | 15 | 21
| Celkem za objekt |  |  |  |  | 0 | [8 empty] | 0 | 0