## REKAP
Propočet nákladů - plynová zařízení
popis | montáž
REKAPITULACE
****************************
zdravotní instalace 800-721
A 03 - vnitřní plynovod | 0
C 03 - vnitřní plynovod | 0
***************************************************************************************************************************
zdravotní instalace 800-721 součet | 0
doplňkové konstrukce 800-767 | 0
nátěry 800-783
A 01 - nátěry | 0
montáž | 0
dodávky | 0
HZS | 0
=================================================================================
S O U Č E T | 0
Celkem Kč | 0
Celkem Kč včetně DPH (21%) | 0

## ROZPOCET
p.č. | ceník | popis | mj | množství | j.cena | montáž
zdravotní instalace 800-721
A 03 - zřízení konstrukcí - vnitřní plynovod
**********************************************************
POTRUBÍ Z TR. ZÁVIT.ČERNÝCH SPOJ.SVAŘOVÁNÍM
1 | 723 11-1202 | DN 15 | m | 13 | 0 | 0
2 | 723 11-1203 | DN 20 | m | 3 | 0 | 0
3 | 723 11-1206 | DN 40 | m | 26 | 0 | 0
CHRÁNIČKY
4 | 723 15-0365 | 38/2.6 | m | 1 | 0 | 0
5 | 723 15-0367 | 57/2.9 | m | 2 | 0 | 0
VYVEDENÍ PLYNOVODNÍCH VÝPUSTEK NA POTR.
6 | 723 19-0252 | DN 20 s nástěnkou | kus | 2 | 0 | 0
KULOVÉ KOHOUTY UZAVÍRACÍ PRO PLYN S PÁČKOU
7 | 723 21-3223 | G 1/2 | kus | 3 | 0 | 0
8 | 723 21-3224 | G 3/4 | kus | 2 | 0 | 0
9 | 723 21-3227 | G 1 1/2 | kus | 2 | 0 | 0
FILTRY ZáVITOVÉ PRO PLYN
10 | předběžná | G 5/4" (např.PFZ 1632) | ks | 1 | 0 | 0
MONTÁŽ ARMATUR SE DVĚMA ZÁVITY
11 | 723 23-9105 | G 6/4 | kus | 2 | 0 | 0
PLECH.POTRUBI PRO PRIVOD VZDUCHU-POZINK.
12 | predbezna | profil 150x300 mm | m | 3.5 | 0 | 0
HAVARIJNI VENTILY PRO PLYN
13 | predbezna | závitový G 5/4" (230V) specifikace viz výkres | ks | 1 | 0 | 0
TLAKOMERY
14 | predbezna | profil 160 mm, 0-2,5 KPa | ks | 1 | 0 | 0
=============================================================================================
|  | S P E C I F I K A C E |  |  |  | 0
PŘESUN HMOT PRO VNITŘ.PLYN.V OBJ.VÝŠKY
15 | 998 72-3201 | do 6 m | % | 0 | 0 | 0
=============================================================================================
|  | zdravotní instalace 800-721 - A 03 - vnitřní plynovod S O U Č E T |  |  |  | 0
zdravotní instalace 800-721
C 03 - opravy a údržba - vnitřní plynovod
********************************************************
OPRAVY PLYNOVODNIHO POTRUBI
16 | 723 19-0901 | uzavření nebo otevření při opravách | kus | 4 | 0 | 0
17 | 723 19-0907 | odvzdušnění a napouštění potrubí | m | 45 | 0 | 0
18 | 723 19-0909 | neúřední tlaková zkouška dosavad. potrubí | kus | 2 | 0 | 0
NAVAŘENÍ ODBOČKY NA POTRUBÍ
19 | 723 19-0916 | DN 40 | kus | 1 | 0 | 0
=============================================================================================
|  | zdravotní instalace 800-721 - C 03 - vnitřní plynovod S O U Č E T |  |  |  | 0
*******************************************************************************************************************************************
|  | zdravotní instalace 800-721 C E L K E M |  |  |  | 0
doplňkové konstrukce 800-767
************************************************
MONTÁŽ ATYPICKÝCH KONSTRUKCÍ O HMOTNOSTI
20 | 767 99-5101 | do 5 kg | kg | 5 | 0 | 0
PROFILOVA OCEL
21 | 135 30220/15263 | pro ulozeni potrubi | kg | 5 | 0 | 0
=============================================================================================
|  | doplňkové konstrukce 800-767 S O U Č E T |  |  |  | 0
nátěry 800-783
A 01 - zřízení konstrukcí - nátěry
***********************************************
NÁTĚRY SYNTETICKÉ POTRUBÍ DO DN 50 MM
22 | 783 42-4340 | dvojnásobné s 1x emailováním | m | 42 | 0 | 0
=============================================================================================
|  | nátěry 800-783 - A 01 - nátěry S O U Č E T |  |  |  | 0
montáž
****************
VC 23-M ROZVOD PLYNU
23 | predbezna | odvzdušnění OPZ | ks | 1 | 0 | 0
=============================================================================================
|  | montáž S O U Č E T |  |  |  | 0
dodávky
***************
PRISLUSENSTVI PLYNOINSTALACE
24 | predbezna | dem. a montáž fakturačního měření | ks | 1 | 0 | 0
25 | predbezna | plechová skrin-rozmer dle skutecnosti | ks | 1 | 0 | 0
26 | predbezna | Protipozarni tmel | kg | 0.4 | 0 | 0
27 | predbezna | těsnění prostupů potrubí tmelem | ks | 4 | 0 | 0
RUZNE
28 | predbezna | Vodive propojeni-uzemnění odvětr. potrubi na střeše | ks | 1 | 0 | 0
=============================================================================================
|  | dodávky S O U Č E T |  |  |  | 0
HZS
**********
29 |  | Revize plynu - spotrebicu | hod. | 8 | 0 | 0
30 |  | Revize plynu - plyn. potrubi | hod. | 6 | 0 | 0
31 |  | Profuk domov. plyn. potrubi | hod. | 4 | 0 | 0
32 |  | Demontaz zarizeni mimo cen. polozky | hod | 8 | 0 | 0
33 |  | Nepredvidane prace pri montazi | hod | 8 | 0 | 0
=============================================================================================
|  | HZS S O U Č E T |  |  |  | 0